关于施工图设计审查意见的函
常州市新北区奔牛人民医院： 

你单位报送的常州市新北区奔牛人民医院综合门急诊楼改扩建项目-海绵城市专项设计（编号：2025SS111）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年9月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS111
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市新北区奔牛人民医院综合门急诊楼改扩建项目-海绵城市专项设计

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无 

三 、其它意见： 

1、 有的开孔侧石旁设有雨水口，调整。


	设计人
	秦 樱
	专业负责人
	宋丽霞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	   经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月15日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
