关于施工图设计审查意见的函

常州汐沄管理服务有限公司：

你单位报送的常州汐沄管理服务有限公司五星汐沄足浴店改造项目-装修项目（原青枫公馆C区3#楼）（建筑、电气专业）（编号：2024S1274）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年3月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1274

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1274

| 项目名称 |  | 常州汐沄管理服务有限公司五星汐沄足浴店改造项目-装修项目（原青枫公馆C区3#楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区青枫花园46幢11号 | 建设单位 |  | 常州汐沄管理服务有限公司 |
| 设计单位 |  | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | m2 | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | 米 | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汐沄管理服务有限公司五星汐沄足浴店改造项目-装修项目（原青枫公馆C区3#楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-J33 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、立面索引区不明，各层仅一个立面，请补充。未见墙面、顶面节点图。不满足编制深度要求。顶面图中，部分图例材质不明。 2、未见装修材料表，各材料性能不明。部分无窗房间地面采用木地板，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条的规定。消防专篇中2.8条各功能部位，对应材料重新整理。 三 、其他意见： 1、地面图，有水房间的标高未见。楼地面防滑等级，建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅应不低于中高级，坡道、楼梯踏步应按A级。 2、各窗台标高不明，若为低窗台时，应设护窗栏杆，复核明确。 3、水泥砂浆粘结面砖，为落后工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张飞 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 季玉忠 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计 0 条 |  |  |  | 建筑防火0 条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汐沄管理服务有限公司五星汐沄足浴店改造项目-装修项目（原青枫公馆C区3#楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张飞 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 季玉忠 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0 条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州汐沄管理服务有限公司五星汐沄足浴店改造项目-装修项目（原青枫公馆C区3#楼）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋莹莹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 韩向峰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2025年3月12日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份