关于施工图设计审查意见的函
常州上韬科技发展有限公司： 

你单位报送的滨创·空港智汇园项目-道路工程、室外雨污水（编号：2026SS014）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                   常州市建设工程施工图设计审查中心
                           2026年3月24日
（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书
编号：2026SS014
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	滨创·空港智汇园项目-道路工程、室外雨污水

	审查人
	季洪鼎
	
	审查号
	10051-R2003
	联系电话
	13685274467

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无 

三 、其它意见：
1、设计总说明中未见建筑再生料的相关材料要求及施工要求；
2、设计总说明（九）（DL-01-09）工程数量表中未见C35混凝土基层修复的量，施工结束后实施水泥稳定碎石层之前需检查C35混凝土层的质量，如有破损需修补；

3、设计总说明（九）（DL-01-09）工程数量表中未见出入口处人行道改造工作量，出入口破坏人行道后，需对人行道进行修复改造，同步完善配套的无障碍设施；
4、竖向设计图（一）～（三）（DL-02-07～09） 道路纵坡坡度不满足规范要求，请核改；
5、道路结构图（二）（DL-03-02） 道路侧石的尺寸建议改为常规尺寸，以便于采购；
6、道路结构图未见出入口处，市政道路人行道的相关改造设计，同步完善无障碍设计；
7、道路结构图未见施工期间道路与市政道路的连接大样图，并补充施工完成后的连接段的改造范围、结构及工程量。
（注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。）



	设计人
	杨坤
	工程规模
	小区道路，面积16823m2

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	滨创·空港智汇园项目-道路工程、室外雨污水

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	袁庆喜
	专业负责人
	周洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年3月24日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

