关于施工图设计审查意见的函
常州市武进区市政公用事业管理处： 

你单位报送的支路二（东宝路-淹城北路）新建工程（编号：2026SS016）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                   常州市建设工程施工图设计审查中心
                           2026年3月30日
（附：施工图设计审查意见书）

常州市房屋建筑和市政基础设施
工程施工图设计审查意见书
编号：2026SS016
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	支路二（东宝路-淹城北路）新建工程

	审查人
	季洪鼎
	
	审查号
	10051-R2003
	联系电话
	13685274467

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无 

三 、其它意见：
1、道路平面图（二）（DL-03-02）道路终点与淹城路衔接处，人行道未与淹城路人行道顺接。


	设计人
	周宗良
	工程规模
	城市支路，长498.96m，宽18m

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	支路二（东宝路-淹城北路）新建工程

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无 

三 、其它意见：
1、因管线间净距不满足规范要求而需采取包封措施处未在图中明确，包封详图中的管道包封范围不详。

	设计人
	苏 鹏
	专业负责人
	居凯艳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	支路二（东宝路-淹城北路）新建工程

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。


	设计人
	徐阳
	注册人
	左群伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	支路二（东宝路-淹城北路）新建工程

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	基本满足规范要求。

	设计人
	苏鹏
	专业负责人
	居凯艳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年3月30日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

